## Resumen
Proyecto:
Ubicación: |  | Quito, Ecuador |  |  |  |  | 4. Fuerza Lateral Equivalente
Elaborado por: |  | Diego Escalante
Contenido: |  | Memoria de Cálculo - Diseño Sismorresistente
[7 empty] | Piso | Masa (kg) | Altura(m) | Wx*Hx^k | Wi | Hi | Wi*Hi^k | fx | Fx (kN)
| 1. Espectro de Diseño |  | NEC-SE-DS 3.3.1. |  |  |  | 2 | 204293.28 | 3.6 | 839603.4137 | 204293.28 | 7.2 | 1803966.6036 | 0.69585 | 16043.0265
[7 empty] | 1 | 191860.24 | 3.6 | 788506.1734 | 191860.24 | 3.6 | 788506.1734 | 0.30415 | 7012.3391
| Zona Sísmica | V | 3.1. Figura 1 / 10.2. |  |  |  | Total | 396153.52 | 7.2 | 1628109.5871 |  |  | 2592472.777 | 1 | 23055.3656
| Factor Z | 0.4 | 3.1.1. Tabla 1
Sentido Y
| Tipo de Perfil: | Suelo D |  |  |  |  | Piso | Masa (kg) | Altura(m) | Wx*Hx^k | Wi | Hi | Wi*Hi^k | fy | Fy (kN)
| Fa: | 1.2 | 3.2.2. Tabla 3 |  |  |  | 2 | 184936.54 | 3.6 | 760051.1887 | 184936.54 | 7.2 | 1633041.1943 | 0.62992 | 14522.9536
| Fd: | 1.19 | 3.2.2. Tabla 4 |  |  |  | 1 | 187802.57 | 3.6 | 771829.9832 | 187802.57 | 3.6 | 771829.9832 | 0.29772 | 6864.0344
| Fs: | 1.28 | 3.2.2. Tabla 5 |  |  |  | Total | 372739.11 | 7.2 | 1531881.1719 |  |  | 2404871.1775 | 0.92764 | 21386.988
| η: | 1.8 | 3.3.1.
| r: | 1 | 3.3.1.
| T0 (s)= | 0.12693 | 3.3.1.
| Tc (s)= | 0.69813 | 3.3.1.
| TL (s)= | 4 | 3.3.1.
| 2. Período de la Estructura |  | NEC-SE-DS 6.3.3.
Sentido | Tipo de estructura |  | 6.3.3. Método 1
X: | Pórticos de concreto con muros estructurales o diagonales rigidizadoras
Y: | Pórticos de concreto con muros estructurales o diagonales rigidizadoras
Sentido | Ct | α: | 6.3.3. Método 1
X: | 0.055 | 0.75
Y: | 0.055 | 0.75
Sentido | Hn(m) | T(s) | 6.3.3. Método 1 |  | k | 6.3.5.
X: | 30.1 | 0.70679 |  |  | 1.1034
Y: | 30.1 | 0.70679 |  |  | 1.1034
| 4. Ductilidad y Factor R |  | NEC-SE-DS 6.3.4.
Sentido | Sistema Estructural |  |  |  |  | R
X: | Pórticos especiales sismo resistentes, de hormigón armado con vigas descolgadas y con muros estructurales de hormigón armado o con diagonales rigidizadoras (sistemas duales) |  |  |  |  | 8
Y: | Pórticos especiales sismo resistentes, de hormigón armado con vigas descolgadas y con muros estructurales de hormigón armado o con diagonales rigidizadoras (sistemas duales) |  |  |  |  | 8
| 5. Coeficiente de Importancia |  | NEC-SE-DS 4.1.
| Categoría |  | I | 4.1. Tabla 6
| Otras estructuras |  | 1
| 6. Cortante Basal |  | NEC-SE-DS 6.3.2.
| Masa de la estructura (kg) |  | 6.1.7
| M: | 17844872.77
| Peso de la Estructura (kN) |  | 6.1.7
| W: | 175058.2019
| Irregularidad en elevación φE |  | 0.9 | 5.2.3. Tabla 13
| Irregularidad en planta φP |  | 0.9 | 5.2.3. Tabla 14
Sentido | Aceleración Espectral
X: | Sa(T) (g) | 0.85342 | 6.3.2.
Y: | Sa(T) (g) | 0.85342 | 6.3.2.
Sentido | Cortante Basal de diseño (kN) |  | v | 6.3.2.
X: | V= | 23055.3656 | 0.1317
Y: | V= | 23055.3656 | 0.1317
| 7. Fuerza Lateral Equivalente |  | NEC-SE-DS 6.3.5.
Sentido X
Piso | Masa (kg) | Altura(m) | Fx (kN)
2 | 204293.28 | 3.6 | 16043.0265
1 | 191860.24 | 3.6 | 7012.3391
Total | 396153.52 | 7.2 | 23055.3656
Sentido Y
Piso | Masa (kg) | Altura(m) | Fx (kN)
2 | 184936.54 | 3.6 | 14522.9536
1 | 187802.57 | 3.6 | 6864.0344
Total | 372739.11 | 7.2 | 21386.988
8. Análisis Estático Equivalente
Sentido | Cortante estático (kN) |  | fcorreción | v'
X: | V= | 635.01 | 36.3071 | 4.7817
Y: | V= | 635.01 | 36.3071 | 4.7817
8. Análisis Modal-Espectral
| Tcalculado(s)= | 0.998
Sentido | Cortante estático (kN) |  | fcorreción | v'
X: | V= | 56 | 411.703 | 54.2218
Y: | V= | 55 | 419.1885 | 55.2076
| 9. Verificación de derivas |  | NEC-SE-DS 6.3.9.
| ΔM máxima: | 0.02
Sentido X
Piso | ΔE | ΔM: | CUMPLE
2
1

## Datos NEC - Espectro
Zona Sísmica: | Factor Z: | η: |  |  |  |  | T(s) | Sa/R (g) | Sa(g)
I | 0.15 | 2.48 |  |  |  |  | 0 | 0.074074 | 0.48
II | 0.25 | 1.8 |  |  |  |  | 0.02 | 0.083411 | 0.5405
III | 0.3 | 2.6 |  |  |  |  | 0.04 | 0.092748 | 0.60101
IV | 0.35 | [5 empty] | 0.06 | 0.10209 | 0.66151
V | 0.4 | [5 empty] | 0.08 | 0.11142 | 0.72202
VI | 0.5 | [5 empty] | 0.1 | 0.12076 | 0.78252
[7 empty] | 0.12 | 0.1301 | 0.84303
[7 empty] | 0.14 | 0.13333 | 0.864
Fa | I | II | III | IV | V | VI | 0.16 | 0.13333 | 0.864
Suelo A | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.18 | 0.13333 | 0.864
Suelo B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.13333 | 0.864
Suelo C | 1.4 | 1.3 | 1.25 | 1.23 | 1.2 | 1.18 | 0.22 | 0.13333 | 0.864
Suelo D | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.25 | 1.2 | 1.12 | 0.24 | 0.13333 | 0.864
Suelo E | 1.8 | 1.4 | 1.25 | 1.1 | 1 | 0.85 | 0.26 | 0.13333 | 0.864
[7 empty] | 0.28 | 0.13333 | 0.864
Fd | I | II | III | IV | V | VI | 0.3 | 0.13333 | 0.864
Suelo A | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.32 | 0.13333 | 0.864
Suelo B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.34 | 0.13333 | 0.864
Suelo C | 1.36 | 1.28 | 1.19 | 1.15 | 1.11 | 1.06 | 0.36 | 0.13333 | 0.864
Suelo D | 1.62 | 1.45 | 1.36 | 1.28 | 1.19 | 1.11 | 0.38 | 0.13333 | 0.864
Suelo E | 2.1 | 1.75 | 1.7 | 1.65 | 1.6 | 1.5 | 0.4 | 0.13333 | 0.864
[7 empty] | 0.42 | 0.13333 | 0.864
Fs | I | II | III | IV | V | VI | 0.44 | 0.13333 | 0.864
Suelo A | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.46 | 0.13333 | 0.864
Suelo B | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.48 | 0.13333 | 0.864
Suelo C | 0.85 | 0.94 | 1.02 | 1.06 | 1.11 | 1.23 | 0.5 | 0.13333 | 0.864
Suelo D | 1.02 | 1.06 | 1.11 | 1.19 | 1.28 | 1.4 | 0.52 | 0.13333 | 0.864
Suelo E | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 0.54 | 0.13333 | 0.864
[7 empty] | 0.56 | 0.13333 | 0.864
| Ct | α |  |  | I |  | 0.58 | 0.13333 | 0.864
Estructuras de acero sin arriostrar | 0.072 | 0.8 |  | Edificaciones esenciales | 1.5 |  | 0.6 | 0.13333 | 0.864
Estructuras de acero arriostradas | 0.073 | 0.75 |  | Estructuras de ocupación especial | 1.3 |  | 0.62 | 0.13333 | 0.864
Pórticos de concreto sin muros estructurales o diagonales rigidizadoras | 0.055 | 0.9 |  | Otras estructuras | 1 |  | 0.64 | 0.13333 | 0.864
Pórticos de concreto con muros estructurales o diagonales rigidizadoras | 0.055 | 0.75 |  |  |  |  | 0.66 | 0.13333 | 0.864
[7 empty] | 0.68 | 0.13333 | 0.864
[7 empty] | 0.7 | 0.13298 | 0.8617
[7 empty] | 0.72 | 0.12928 | 0.83776
[7 empty] | 0.74 | 0.12579 | 0.81512
[7 empty] | 0.76 | 0.12248 | 0.79367
[7 empty] | 0.78 | 0.11934 | 0.77332
[7 empty] | 0.8 | 0.11636 | 0.75398
[7 empty] | 0.82 | 0.11352 | 0.73559
[7 empty] | 0.84 | 0.11081 | 0.71808
[7 empty] | 0.86 | 0.10824 | 0.70138
[7 empty] | 0.88 | 0.10578 | 0.68544
[7 empty] | 0.9 | 0.10343 | 0.67021
[7 empty] | 0.92 | 0.10118 | 0.65564
[7 empty] | 0.94 | 0.099026 | 0.64169
[7 empty] | 0.96 | 0.096963 | 0.62832
[7 empty] | 0.98 | 0.094984 | 0.6155
[7 empty] | 1 | 0.093084 | 0.60319
[7 empty] | 1.02 | 0.091259 | 0.59136
[7 empty] | 1.04 | 0.089504 | 0.57999
[7 empty] | 1.06 | 0.087816 | 0.56904
[7 empty] | 1.08 | 0.086189 | 0.55851
[7 empty] | 1.1 | 0.084622 | 0.54835
[7 empty] | 1.12 | 0.083111 | 0.53856
[7 empty] | 1.14 | 0.081653 | 0.52911
[7 empty] | 1.16 | 0.080245 | 0.51999
[7 empty] | 1.18 | 0.078885 | 0.51118
[7 empty] | 1.2 | 0.07757 | 0.50266
[7 empty] | 1.22 | 0.076299 | 0.49442
[7 empty] | 1.24 | 0.075068 | 0.48644
[7 empty] | 1.26 | 0.073877 | 0.47872
[7 empty] | 1.28 | 0.072722 | 0.47124
[7 empty] | 1.3 | 0.071603 | 0.46399
[7 empty] | 1.32 | 0.070519 | 0.45696
[7 empty] | 1.34 | 0.069466 | 0.45014
[7 empty] | 1.36 | 0.068444 | 0.44352
[7 empty] | 1.38 | 0.067452 | 0.43709
[7 empty] | 1.4 | 0.066489 | 0.43085
[7 empty] | 1.42 | 0.065552 | 0.42478
[7 empty] | 1.44 | 0.064642 | 0.41888
[7 empty] | 1.46 | 0.063756 | 0.41314
[7 empty] | 1.48 | 0.062895 | 0.40756
[7 empty] | 1.5 | 0.062056 | 0.40212
[7 empty] | 1.52 | 0.06124 | 0.39683
[7 empty] | 1.54 | 0.060444 | 0.39168
[7 empty] | 1.56 | 0.05967 | 0.38666
[7 empty] | 1.58 | 0.058914 | 0.38176
[7 empty] | 1.6 | 0.058178 | 0.37699
[7 empty] | 1.62 | 0.05746 | 0.37234
[7 empty] | 1.64 | 0.056759 | 0.3678
[7 empty] | 1.66 | 0.056075 | 0.36337
[7 empty] | 1.68 | 0.055407 | 0.35904
[7 empty] | 1.7 | 0.054756 | 0.35482
[7 empty] | 1.72 | 0.054119 | 0.35069
[7 empty] | 1.74 | 0.053497 | 0.34666
[7 empty] | 1.76 | 0.052889 | 0.34272
[7 empty] | 1.78 | 0.052295 | 0.33887
[7 empty] | 1.8 | 0.051714 | 0.3351
[7 empty] | 1.82 | 0.051145 | 0.33142
[7 empty] | 1.84 | 0.050589 | 0.32782
[7 empty] | 1.86 | 0.050045 | 0.32429
[7 empty] | 1.88 | 0.049513 | 0.32084
[7 empty] | 1.9 | 0.048992 | 0.31747
[7 empty] | 1.92 | 0.048481 | 0.31416
[7 empty] | 1.94 | 0.047982 | 0.31092
[7 empty] | 1.96 | 0.047492 | 0.30775
[7 empty] | 1.98 | 0.047012 | 0.30464
[7 empty] | 2 | 0.046542 | 0.30159
[7 empty] | 2.02 | 0.046081 | 0.29861
[7 empty] | 2.04 | 0.04563 | 0.29568
[7 empty] | 2.06 | 0.045187 | 0.29281
[7 empty] | 2.08 | 0.044752 | 0.28999
[7 empty] | 2.1 | 0.044326 | 0.28723
[7 empty] | 2.12 | 0.043908 | 0.28452
[7 empty] | 2.14 | 0.043497 | 0.28186
[7 empty] | 2.16 | 0.043095 | 0.27925
[7 empty] | 2.18 | 0.042699 | 0.27669
[7 empty] | 2.2 | 0.042311 | 0.27418
[7 empty] | 2.22 | 0.04193 | 0.27171
[7 empty] | 2.24 | 0.041556 | 0.26928
[7 empty] | 2.26 | 0.041188 | 0.2669
[7 empty] | 2.28 | 0.040827 | 0.26456
[7 empty] | 2.3 | 0.040471 | 0.26226
[7 empty] | 2.32 | 0.040123 | 0.25999
[7 empty] | 2.34 | 0.03978 | 0.25777
[7 empty] | 2.36 | 0.039443 | 0.25559
[7 empty] | 2.38 | 0.039111 | 0.25344
[7 empty] | 2.4 | 0.038785 | 0.25133
[7 empty] | 2.42 | 0.038465 | 0.24925
[7 empty] | 2.44 | 0.038149 | 0.24721
[7 empty] | 2.46 | 0.037839 | 0.2452
[7 empty] | 2.48 | 0.037534 | 0.24322
[7 empty] | 2.5 | 0.037234 | 0.24127
[7 empty] | 2.52 | 0.036938 | 0.23936
[7 empty] | 2.54 | 0.036647 | 0.23748
[7 empty] | 2.56 | 0.036361 | 0.23562
[7 empty] | 2.58 | 0.036079 | 0.23379
[7 empty] | 2.6 | 0.035802 | 0.232
[7 empty] | 2.62 | 0.035528 | 0.23022
[7 empty] | 2.64 | 0.035259 | 0.22848
[7 empty] | 2.66 | 0.034994 | 0.22676
[7 empty] | 2.68 | 0.034733 | 0.22507
[7 empty] | 2.7 | 0.034476 | 0.2234
[7 empty] | 2.72 | 0.034222 | 0.22176
[7 empty] | 2.74 | 0.033972 | 0.22014
[7 empty] | 2.76 | 0.033726 | 0.21855
[7 empty] | 2.78 | 0.033484 | 0.21697
[7 empty] | 2.8 | 0.033244 | 0.21542
[7 empty] | 2.82 | 0.033009 | 0.2139
[7 empty] | 2.84 | 0.032776 | 0.21239
[7 empty] | 2.86 | 0.032547 | 0.2109
[7 empty] | 2.88 | 0.032321 | 0.20944
[7 empty] | 2.9 | 0.032098 | 0.208
[7 empty] | 2.92 | 0.031878 | 0.20657
[7 empty] | 2.94 | 0.031661 | 0.20517
[7 empty] | 2.96 | 0.031447 | 0.20378
[7 empty] | 2.98 | 0.031236 | 0.20241
[7 empty] | 3 | 0.031028 | 0.20106
[7 empty] | 3.02 | 0.030823 | 0.19973
[7 empty] | 3.04 | 0.03062 | 0.19842
[7 empty] | 3.06 | 0.03042 | 0.19712
[7 empty] | 3.08 | 0.030222 | 0.19584
[7 empty] | 3.1 | 0.030027 | 0.19458
[7 empty] | 3.12 | 0.029835 | 0.19333
[7 empty] | 3.14 | 0.029645 | 0.1921
[7 empty] | 3.16 | 0.029457 | 0.19088
[7 empty] | 3.18 | 0.029272 | 0.18968
[7 empty] | 3.2 | 0.029089 | 0.1885
[7 empty] | 3.22 | 0.028908 | 0.18733
[7 empty] | 3.24 | 0.02873 | 0.18617
[7 empty] | 3.26 | 0.028554 | 0.18503
[7 empty] | 3.28 | 0.028379 | 0.1839
[7 empty] | 3.3 | 0.028207 | 0.18278
[7 empty] | 3.32 | 0.028037 | 0.18168
[7 empty] | 3.34 | 0.02787 | 0.18059
[7 empty] | 3.36 | 0.027704 | 0.17952
[7 empty] | 3.38 | 0.02754 | 0.17846
[7 empty] | 3.4 | 0.027378 | 0.17741
[7 empty] | 3.42 | 0.027218 | 0.17637
[7 empty] | 3.44 | 0.027059 | 0.17535
[7 empty] | 3.46 | 0.026903 | 0.17433
[7 empty] | 3.48 | 0.026748 | 0.17333
[7 empty] | 3.5 | 0.026596 | 0.17234
[7 empty] | 3.52 | 0.026444 | 0.17136
[7 empty] | 3.54 | 0.026295 | 0.17039
[7 empty] | 3.56 | 0.026147 | 0.16943
[7 empty] | 3.58 | 0.026001 | 0.16849
[7 empty] | 3.6 | 0.025857 | 0.16755
[7 empty] | 3.62 | 0.025714 | 0.16663
[7 empty] | 3.64 | 0.025573 | 0.16571
[7 empty] | 3.66 | 0.025433 | 0.16481
[7 empty] | 3.68 | 0.025295 | 0.16391
[7 empty] | 3.7 | 0.025158 | 0.16302
[7 empty] | 3.72 | 0.025023 | 0.16215
[7 empty] | 3.74 | 0.024889 | 0.16128
[7 empty] | 3.76 | 0.024757 | 0.16042
[7 empty] | 3.78 | 0.024626 | 0.15957
[7 empty] | 3.8 | 0.024496 | 0.15873
[7 empty] | 3.82 | 0.024368 | 0.1579
[7 empty] | 3.84 | 0.024241 | 0.15708
[7 empty] | 3.86 | 0.024115 | 0.15627
[7 empty] | 3.88 | 0.023991 | 0.15546
[7 empty] | 3.9 | 0.023868 | 0.15466
[7 empty] | 3.92 | 0.023746 | 0.15387
[7 empty] | 3.94 | 0.023625 | 0.15309
[7 empty] | 3.96 | 0.023506 | 0.15232
[7 empty] | 3.98 | 0.023388 | 0.15155
[7 empty] | 4 | 0.023271 | 0.1508

## Factores R
Sistema Estructural | R
Pórticos especiales sismo resistentes, de hormigón armado con vigas descolgadas y con muros estructurales de hormigón armado o con diagonales rigidizadoras (sistemas duales) | 8
Pórticos especiales sismo resistentes de acero laminado en caliente, sea con diagonales rigidizadoras (excéntricas o concéntricas) o con muros estructurales de hormigón armado | 8
Pórticos con columnas de hormigón armado y vigas de acero laminado en caliente con diagonales rigidizadoras (excéntricas o concéntricas) | 8
Pórticos especiales sismo resistentes, de hormigón armado con vigas banda, con muros estructurales de hormigón armado o con diagonales rigidizadoras | 7
Pórticos especiales sismo resistentes, de hormigón armado con vigas descolgadas | 8
Pórticos especiales sismo resistentes, de acero laminado en caliente o con elementos armados de placas | 8
Pórticos con columnas de hormigón armado y vigas de acero laminado en caliente | 8
Sistemas de muros estructurales dúctiles de hormigón armado | 5
Pórticos especiales sismo resistentes de hormigón armado con vigas banda | 5